附件：具体参数

序号1： 服装 9套

- 李宁 T恤 AAYJ002-2 聚酯纤维90% 氨纶10%

- 长裤AKLK749-1聚酯纤维100%

- 短裤AAPJ027-2聚酯纤维86% 氨纶14%

序号2：商服楼房屋面积测绘

- 建设机构：混合结构  外墙厚度0.40米，间墙0.24米

- 建筑层数：地上2层

- 总建筑面积：6880.84平方米

- 测绘目的：确定房屋的建筑面积，为产权登记提供面积依据

- 作业方法：采用手持激光测距仪和钢尺往返丈量，坐标法计算面积，经自检、互检，符合有关规定

- 尺寸单位：本报告长度以米为单位，面积以平方米为单位

- 中线以内为各户套内面积

- 分摊系数*套内面积=分摊公共面积

序号3：锅炉安装1台

| 锅炉安装 | 1 | 1.0T蒸汽锅炉安装调试费（有资质），主要工作包括：锅炉主体就位安装；压力表、压力表三通旋塞、压力表存水弯管、压力控制器的焊接安装；全启弹簧安全阀、主汽阀、 截止阀、止回阀、 排污阀 的焊接安装；平板水位计、电极式水位、平台、扶梯的焊接安装，烟风道、补水泵、水处理的焊接安装，整体设备的调试。锅炉房内部管线，2吋国标镀锌管48米。 | 8200.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电控箱 | 1 | 电控箱箱体（600*300*800）涂柒（电脑白）；1.0T燃气蒸汽锅炉智能控制器1个、空开3个（32A三相四线)、交流接触器3个、热过载继电器1个、镇流器2个、端子排1套。 | 3740.00 |
| 分气缸 | 1 | 三通分气缸定制(承压大于等于1.0MPa)，直径∮120，长600，三个输出分汽接口。 | 2570.00 |
| 仪表阀门 | 1 | 锅炉仪表及阀门：压力表2个（1大于等于1.6MPA、压力表配套三通旋塞2个、压力表配套存水弯管3个、压力控制器大于等于1.6MPA；此锅炉配套的平板水位计2个和电极式水位计2个。 | 1100.00 |
| 外部管线 | 1 | 外网管线连接到淀粉及肉食品生产线安装及材料费：2吋管200米（国标镀锌管），1吋2管50米（国标镀锌管），蒸汽阀门：2吋1个；1吋2阀5个，保温管250米。 | 7500.00 |
| 合计 |  |  | 23110.00 |