黑龙江八一农垦大学图书馆扶梯大修项目单一品牌采购项目

中标公示

公示日期	2017-7-3至2017-7-6

项目名称	黑龙江八一农垦大学图书馆扶梯大修项目单一品牌采购

项目编号	fscg20170025

标段名称	图书馆扶梯大修项目单一品牌采购

开标日期	2017-6-30  9：00

开标地点	主楼12层

采购人	    黑龙江八一农垦大学

采购机构	黑龙江八一农垦大学采购办公室

联系方式	0459-6813111、6813666

评标专家	吴东升  胡元平  李洪义

中标信息(中标详细参数附表)

中标单位：大庆菱通电梯有限公司

中标价：人民币(大写):叁拾贰万玖仟元整  329000.00元

如投标人对中标结果有异议，可以在中标公告公示期内，以书面形式向黑龙江八一农垦大学采购办公室提出质疑，逾期将不予受理。联 系 人：付先生、罗女士   联系电话：0459-6813111、6813666

黑龙江八一农垦大学国有资产管理处

2017年7月3日

附件：具体参数  中标价:32.9万元

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泵系统 | XIZI XOEC | 套 | 8 |
| 2 | 梳齿板 | XIZIXOEC | 个 | 28 |
| 3 | 摩擦轮 | XIZIXOEC | 个 | 64 |
| 4 | 主驱动驱动链 | XIZIXOEC | 根 | 8 |
| 5 | 梯级轮 | XIZIXOEC | 个 | 428 |
| 6 | 梯级链条 | XIZIXOEC | 根 | 8 |
| 7 | 摩擦轮驱动链条 | XIZIXOEC | 根 | 16 |
| 8 | 直流接触器 | LG GMR-4D | 个 | 8 |
| 9 | 交流接触器 | LG GMR-4 | 个 | 8 |
| 10 | 交流接触器 | LG GMC-22 | 个 | 16 |
| 11 | 相序继电器 | ABJ-12 | 个 | 8 |
| 12 | 减速机 |  | 个 | 2 |
| 13 | 扶手带 |  | 米 | 450 |
| 14 | 梯级 |  | 个 | 10 |
| 15 | 梯级警示边框 | 梯级 | 套 | 130 |
| 16 | 扶梯开关盒 |  | 套 | 16 |
| 17 | 扶梯复位开关 |  | 个 | 144 |
| 18 | 扶手带驱动涨紧压轮 |  | 个 | 16 |
| 19 | 扶手带摩擦轮牙轮 |  | 个 | 64 |
| 20 | 扶手带托轮 |  | 个 | 64 |
| 21 | 扶手带驱动链条 |  | 根 | 8 |
| 22 | 毛刷 | 8个扶梯的 | 套 | 4 |
| 23 | 梳齿板 | 两边的不一样 | 块 | 80 |
| 24 | 扶手带出入口全套左右支架 |  | 个 | 32 |
| 25 | 扶手带自动复位开关 |  | 个 | 32 |
| 26 | 节能光电开关 |  | 个 | 16 |
| 27 | 扶手节回转链 |  | 条 | 32 |
| 28 | 抱闸闸瓦 |  | 块 | 8 |