黑龙江八一农垦大学大型仪器设备入网共享平台申请表（填报范例）

申请单位（实验室）：生命科学技术学院生物技术实验室             申请时间： 2012年  11月  7日

| 设备 名称 | 蛋白质快速纯化仪 |  | 国别 | 瑞典 | 设备编号 |  | 20053023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厂家 | 安玛西亚公司 | 购置日期 | 2005.06.01 |  |
| 规格 型号 | AKTA Purifier 100 |  | 设备 原值 | 49.5万元 | 启用日期 | 填写仪器开始使用的时间 |  |
|  |  |  |  |  | 存放地点 | 生物馆207 |  |
| 设备专管人员 |  | 专业 | 学历 | 职称 | 联系电话 | 电子邮件 |  |
| 肖丽杰 |  | 生化与分子生物学 | 硕士 | 中 级 | 填具体信息 | 填具体信息 |  |
| 如多人共同负责， 继续填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| 收费 标准 |  400 元/小时  1200 元/样品 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 详 细 技 术 指 标 | 压力：10MPa；流速：0.001-10ml/min；波长：190-700nm；可自动检测缓冲液pH、电导率；双泵四泵头，可在线配制缓冲液；配备有收集器可自动收集样品；可纯化产品从ug-g级。 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 附 件 | Pump P-901（系统泵）；Sample Pump P-960（上样泵）；Monitor UV-900（紫外检测仪）；Monitor pH/C-900（电导率检测仪）；Fraction collection-95（收集器）。 |  |  |  |  |  |  |
| 功 能 与 应 用 范 围 | 可在线配制缓冲液；样品脱盐；样品浓缩；样品缓冲液置换；可分离纯化重组蛋白、核酸和多糖等生物大分子；可分离纯化生物碱、皂甙、皂苷等小分子中药有效成分。 |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 领 域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 院（系）审核意见： 负责人签字： （公章） 年 月 日 |  |  |  | 资产管理处审核意见： 负责人签字： （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 学校审核意见： 负责人签字： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |