附件:项目需求

1.工程名称： 6号楼公寓寝室柜门改造工程

| 序号 | 项目编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01B001001001 | 柜门改造工程 | [项目特征] 1.4人间寝室柜门改造工程，原柜门是双开推拉门，现改造为双开平开门，样式同原用寝室改造完的样式一致. 2.改造门扇用0.6mm的钢板压制成型，每扇门中间加增强带一条通长。油漆颜色同原柜体一致。带锁五金齐全。 [工程内容] 1.1.拆除、制作、喷烤油漆、运输、安装 | 套 | 252 |