黑龙江八一农垦大学游泳馆板式换热器询价单

| 序号 | 项目名称 | 规格、型号、技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式换热器 | 1、板式换热器。 2、汽-水换热，换热面积20平方米；设计温度150度；设计压力1.6Mpa，试验压力2.0Mpa。 3、板片材质：304不锈钢；胶垫材质：三元乙丙；框架：碳钢。 4、单流程，同侧流，悬挂式结构，板片厚度0.5MM。 5、法兰口径：DN100。 | 1台 |  |  | 2018年3月1日前 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、请一次性报出合理最低价，此报价含成本、利税、运杂费、 售后服务费及其他全部费用。

2、请于2018年1月11日16时前将填好的询价单签字盖章后传送至黑龙江八一大学采购招标办公室（主楼808室），逾期视为自动放弃参与竞争。

3、报价单后附有加盖红章的公司资质复印件（营业执照、税务登记证、机构代码证、银行开户许可证、法人或公司负责人身份证明）。

4、付款方式：项目验收合格后，由采购单位自行结算。

采购机构：黑龙江八一农垦大学      供应商名称（公章）：

询 价 人：罗老师                  公司负责人签字：

传真电话：0459-6813666             联系电话：

电子邮箱：17252656@qq.com

2018年1月4日