附件：具体参数  中标价:单价22.50元/平方米（带样品30*30CM）

| 序号 | 品 名 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水卷材 | 2400m2（以实际发生数量结算） | - SBS聚酯毡胎基弹性体改性沥青防水卷材； - 低温柔性Ⅱ型：-25℃无裂缝； - 拉伸性能Ⅱ型：最大拉力≥800N/50mmm，最大拉力时延伸率≥40%； - 厚度：4mm。 |