附件：具体参数  预算:7200元(负责送货安装调试)

| 序号号 | 品名 | 数量 | 总价 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACDC电源（24VAC-DC） | 1台 | 3000.00 | 消防控制柜配套用ACDCDI电源，输入220V，输出12V 5V |
| 2 | 双回路回路板（JB-HB-GST484） | 1块 | 3600.00 | 消防控制柜配套用双回路回路板 |
| 3 | 滤波器（GST-LBQ-24V） | 5个 | 600.00 | 消防控制柜配套滤波器24V |