附件：具体参数  预算:5.279万元

| 序号 | 品 名 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全频会议音箱 | 4只 | 全频率会议音箱，二分频：1高音+1中音+1低音。人声表现清晰。功率：360W.频率响应40HZ-19KHZ.额定阻抗：6欧。灵敏度95+-3DB.外形尺寸：（458-288）*395*700MM. |
| 2 | 会议调音台 | 1台 | 16通道：10个话筒/16个线路输入(8单声道+4立体声)/4编组母线+1立体声母线/4AUX，6.6 kg |
| 3 | 手拉手会议主机 | 1台 | 采用数字电路，中/英文LED大屏液晶菜单显示功能，操作更简单直观，工作模式：先进先出模式，限制模式，全开模式，抗手机干扰。整机使用开关电源。额定电源AC170-260V .工作电压：24伏。可连接150个单元，分三路串联输出。会议过程录音输出接口。设有话筒高，中低音调和总音量调节。 |
| 4 | 手拉手会议麦克主席机 | 1只 | X966C传感器类型：电容式 ..防手机干扰 指向特性：超心形单一指向 频率响应：70Hz-16000Hz 灵敏感度：-4７±3dB @ 1KHz 输入电压：18V（主机单元供电） 最小输出阻抗：1KΩ 总失真<3%时最大声压：124dB等效输入噪声声压：24dB(A)信噪比：68dB(A) 输出插座：8P端子座 单元使用“十”字型连接线方式，稳固，方便安装 话筒净重：0.8KG 附件：防风海棉 附件：防风海棉 |
| 5 | 手拉手会议麦克代表机 | 8只 | X966D X966C传感器类型：电容式 ..防手机干扰 指向特性：超心形单一指向 频率响应：70Hz-16000Hz 灵敏感度：-4７±3dB @ 1KHz 输入电压：18V（主机单元供电） 最小输出阻抗：1KΩ 总失真<3%时最大声压：124dB等效输入噪声声压：24dB(A)信噪比：68dB(A) 输出插座：8P端子座 单元使用“十”字型连接线方式，稳固，方便安装 话筒净重：0.8KG 附件：防风海棉 |
| 6 | 无线手持麦克 | 1套（2个） | 静音控制，音频噪声锁。频率偏移+-25KHZ.频率稳定度+-0.000%.80HZ-10KHZ.信噪比〉80DB,失真度〈0.5%（1KHZ).频道数；双频道。灵敏度-80DBM. |
| 7 | 专业后级放大器 | 2台 | 6Ω2×400W,12只A2151/C6011功率管,每通道独立电路控制,优质羽状散热器,风冷散热,智能温度调节，高速开机除尘;每通道2组输入（卡侬公、母），每通道接线柱输出;立体声、桥接、并接功能选择开关；100%纯铜变压器 |
| 8 | 专业音响线 | 100米 | 200芯 纯无氧铜音箱线，足200芯，细遍防干扰。 |
| 9 | 专业音响安装壁架 | 2套（4个） | 定制 105A 墙壁挂架，架体承重80KG |
| 10 | 设备连接线 | 1批 | 定制 根据现场实际需要定制焊接，专业技术。接触牢固，无噪声。 |
| 11 | 16V音箱机柜 | 1台 | 标准16U 双抬手 1.0后夹板 |
| 12 | LED全彩屏 | 1个 | 室内单红色F5，预计尺寸2高（板）*长6m，实际尺寸：2高*5.906m 1.屏幕规格 室内单红（17222点/平方米） 2.屏幕尺寸 长 5.946米×高0.578米 3.面积 3.4368平方米 |
| 13 | 监控摄像头 | 14个 | 最高分辨率1920×1080@25fps，输出200万像素清晰实时画面采用1/2.7"高性能CMOS图像传感器，图像清晰度高多种镜头可选，适合室内外各种环境;采用高效点阵式红外灯，夜视照射距离可达100米ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控;支持SMART 265视频编码标准，带宽减半画质更优;创新智能监测算法，支持移动侦测、遮挡报警;支持ROI监测、3D数字降噪、背光补偿、自动电子快门等功能IP67级防尘防水，满足室内室外各种应用场景支持自动后焦调整雾透标配电源、支架 |
| 14 | 硬盘录像机 | 1台 | 支持SMART 265视频编解码技术，同等条件，存储空间省一半;支持VGA和HDMI同源同时输出，4K解析;最高支持500万像素超高清网络摄像机输入;支持WEB远程预览/回放，支持手机 APP 远程预览与录像提供两个SATA接口，最高支持6TB硬盘接入;支持移动侦测、遮挡侦测、视频中断侦测等多种智能侦测功能支持任意IPC触发侦测，所有IPC联动录像功能支持USB外接存储设备，方便视频文件导出/备份 |
| 15 | 监控硬盘 | 2块 | 容量（GB）：4000接口：SATA 6Gb/s工作温度：0-65℃;存储温度：-40-70℃产品特性1：外形规格：3.5英寸 颜色紫色 |
| 16 | 8口交换机 | 1台 | 提供8个10/100/1000M自适应RJ45端口，所有端口均支持线速转发及MDI/MDIX自动翻转功能，即插即用。端口性能;提供8个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发；每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；支持IEEE 802.3x全双工流控Backpressure半双工流控。使用简单;即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除。 |
| 17 | 16口交换机 | 1台 | 提供16个10/100/1000M RJ45端口，具备每端口线速转发能力。该系列交换机针对安防监控、无盘启动及无线组网等应用提供不同工作模式，具备良好的网络适应能力。端口性能;提供16个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发；每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。三种工作模式提供模式切换开关，支持“标准交换”、“VLAN隔离”和“网络克隆”三种工作模式，可优化支持安防监控、无盘启动及无线组网等多种应用场景。使用简单19英寸标准机架安装，即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除手段。 |
| 18 | 监控综合线 | 2捆 | 4*0.5铜网线+2*0.75平方弱电专用线  护套材质：PVC 护套颜色：灰色;成品外径：6.3±0.3mm 导体：99.99%无氧铜  导体直径：23AWG;导体绝缘外径：1.1±0.05mm  芯数：4*2  特性阻抗：100±15Ω ;导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 工作电容最大值：≤5.6nF/100m ;单根导体最大电阻：9.5Ω/100m 线对直流电阻不平衡性：≤2.5%;最小互电容：51pf/m 最大平衡电容：160pf/km;最大电流平衡：2% 敷设弯曲半径：敷设弯曲半径>8倍线缆外径; 敷设拉力：敷设时短期拉力<110N 使用拉力：使用时长期拉力<20N;施工温度： 0～40℃ 使用温度： -10～60℃ 操作电压： DC 32～72V |
| 19 | 线槽 | 110根 | 2米一根、绝缘、难燃、耐酸碱腐蚀、防潮、防霉、防虫鼠 |
| 20 | 显示器 | 1台 | 颜色 黑色面板尺寸 23.6英寸宽屏 是屏幕比例 16:9分辨率 1920 x 1080响应时间 8ms GtG(σ)点距 0.2715(H)mmx0.2715(V)mm色数 16.7M亮度 250 cd/m?对比度 20000000：1(动态）可视角度 178/178 (CR≥10)HDCP功能 支持LED背光 是VGA 1个DVI 1个;电源 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A尺寸 551.4(W)x400.4(H)x221.0(D)mm |
| 21 | 机柜 | 1个 | 19U、前玻璃门、后钢板门、自带8位PDU插排组、固定板3块、风扇组件1套、螺母钉、支架 六类成品三米跳线五条;3米8口公牛插排4个 |