附件：具体参数  中标价:42000.00元

| 序号 | 品 名 | 数量 | 主要技术参数 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延时阀(福建龙尔) | 190个 | 水压1.0MPa 冲洗时间5-10秒 水量1.0-1.4L/s | 152 | 28880 |
| 2 | DN32PPR管(长春联塑) | 560米 | 水压1.0MPa | 11 | 6160 |
| 3 | DN32外活接头(长春联塑) | 200个 | 水压1.0MPa | 19 | 3800 |
| 4 | DN32内扣弯头(长春联塑) | 200个 | 水压1.0MPa | 15.8 | 3160 |
|  | 合计 |  |  |  | 42000.00 |