附件：具体参数 游泳馆购泳池专用吸污泵 1台 预算：6800.00元

| 序号 | 品 名 | 数量 | 主要技术参数 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泳池专用吸污泵 | 1台 | 3.5HP,功率:2.6KW,电压:220V,流量:27立方米/h以上，扬程：20m。 | 6800 |
|  | 合计 | 1台 |  | 6800 |